## Fichero
l = 2500 kJ kg-1agua y g = 0.066 kPa K-1
[6 empty] | Cpa = 1,006 kJ kg-1aire ºC-1 |  |  |  | Calcular Tº punto de rocío
Calcular ea y HR | [5 empty] | Cpag = 1,805 kJ kg-1agua ºC-1
[7 empty] | Comprobar ea (kPa) con la ecuación | [5 empty] | Calcular HR y déficit de saturación, Da
Caso 1 |  |  | Caso 1 |  |  |  |  | psicrométrica |  | Caso 2 |  |  | Caso 3 |  |  |  | Caso 3
Humedad | Entalpía | Temperatura | tensión | Densidad | tensión | Humedad | Temperatura | tensión | Comprobar | tensión | Temperatura de | Temperatura | Temperatura | tensión | tensión | tensión | Humedad | Déficit
absoluta real | total | seca | vapor saturante | air húmedo | vapor actual | relativa | húmeda | vapor saturante | vapor actual | vapor actual | punto de rocío | seca | humeda | vapor saturante | vapor saturante | vapor actual | relativa | saturación
qa (g kg-1) | ET (kJ kg-1) | Ta (ºC) | e*a (Ta) (kPa) | ra (kg m-3) | ea (kPa) | HRa (%) | Th (ºC) | e*a (Th) (kPa) | ea (kPa) | ea (kPa) | Tr (ºC) | Ta (ºC) | Th (ºC) | e*a (Th) (kPa) | e*a (Ta) (kPa) | ea (kPa) | HRa (%) | Da (kPa)
2.6358 | 16.6359 |  |  | 1.2473 |  |  | 4.1662 |  |  | 1.3 |  | 20 | 12
3.0105 | 19.5792 |  |  | 1.2385 |  |  | 5.7213 |  |  | 2.6987 |  | 22 | 11.5
3.4314 | 22.6364 |  |  | 1.2299 |  |  | 7.2671 |  |  | 2.8693 |  | 21.5 | 11.2
3.9032 | 25.8195 |  |  | 1.2214 |  |  | 8.805 |  |  | 2.9942 |  | 23.1 | 11.9
4.431 | 29.1409 |  |  | 1.213 |  |  | 10.3363 |  |  | 3.1237 |  | 26.5 | 16
5.0204 | 32.6143 |  |  | 1.2047 |  |  | 11.8619 |  |  | 3.2387 |  | 28.1 | 18
5.6773 | 36.2542 |  |  | 1.1965 |  |  | 13.3828 |  |  | 3.3034 |  | 30.8 | 19
6.4083 | 40.0765 |  |  | 1.1885 |  |  | 14.8999 |  |  | 3.4383 |  | 27 | 20
7.22 | 44.0979 |  |  | 1.1805 |  |  | 16.414 |  |  | 3.4179 |  | 24 | 16.1
8.0142 | 48.0735 |  |  | 1.1803 |  |  | 17.8614 |  |  | 3.5002 |  | 26 | 16.8
8.9981 | 52.5182 |  |  | 1.1802 |  |  | 19.3704 |  |  | 3.3773 |  | 29 | 17.5
10.0853 | 57.2168 |  |  | 1.1724 |  |  | 20.8793 |  |  | 3.3372 |  | 29.5 | 17.78
11.2847 | 62.1909 |  |  | 1.1647 |  |  | 22.3894 |  |  | 3.1049 |  | 28 | 23.8
12.6056 | 67.4635 |  |  | 1.157 |  |  | 23.902 |  |  | 3.0491 |  | 29 | 25.2
14.0582 | 73.0589 |  |  | 1.1495 |  |  | 25.4187 |  |  | 2.702 |  | 30 | 26.6
15.6529 | 79.0027 |  |  | 1.1421 |  |  | 26.9414 |  |  | 2.6 |  | 31 | 28