## Fichero
| De mayla para Bernardo |  |  | UPCT | [7 empty] | Preguntas (1a)-(1C) | [15 empty] | Pregunta | [9 empty] | Pregunta
| (1) Datos entrada |  |  |  |  | (1) Propiedades físicas áire |  |  |  |  | (1a) | (1a) | (1b) | (1c) | (1c) | (2) datos interior del tubo |  |  |  |  | (2) Propiedades físicas agua |  |  |  |  | (2) interior del tubo |  | (2a) | (2) datos exterior tubo |  |  | (2) Propiedades físicas aire |  |  |  | (2) Exterior tubo |  | (2b)
Tº aire | velocidad | Tº exterior | DT | diámetro | densidad | viscosidad | Capacidad | Conductividad | Coeficiente | Módulo | Módulo | Módulo | Módulo | Coeficiente | Coeficiente | Tº agua | Diámetro | Caudal | Caudal por | densidad | viscosidad | Capacidad | Conductividad | Coeficiente | Módulo | Módulo | Módulo | Coeficiente | Tº aire | Veloc. Aire | Diámetro | viscosidad | densidad | Conductividad | Módulo | Módulo | Módulo | Coeficiente
interior | aire invernadero | de tubos |  | ext. Tubos | r | ma | calorífica | térmica | dilatación | Prandtl | Grashoff | Reynolds | Rayleigh | interc ext. tubo | interc ext. tubo | interior tubos | interior | un tubo | unidad sección | rag | mag | calorífica | térmica | dilatación | de Prandtl | de Reynolds | Nusselt | intercambio | interior | exterior tubos | exterior | ma | ra | térmica | Prandtl | de Reynolds | Nusselt | intercambio
Ta (ºC) | v (m s-1) | TT (ºC) | TT-Ta | de (m) | (kg m-3) | (kg m-1 s-1) | Cpa (J kg-1 K-1) | Ka (J m-1s-1K-1) | ba (K-1) | Pr | Gr | Re | Ra | hcve (W m-2 k-1) | h'cve (W m-2 k-1) | Tag (ºC) | di (m) | Dag (kg s-1) | Gag (kg m-2sección s-1) | (kg m-3) | (kg m-1 s-1) | Cpag (J kg-1 K-1) | Kag (J m-1 s-1 K-1) | bag (K-1) | Pr | Re | Nu | hcvi (W m-2 k-1) | Ta (ºC) | va (m s-1) | de (m) | (kg m-1 s-1) | (kg m-3) | Ka (J m-1 s-1 K-1) | Pr | Re | Nu | hcve (W m-2 k-1)
16 | 0.01 | 18 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.05 | [10 empty] | 16 | 1 | 0.022
16 | 0.02 | 22 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.07 | [10 empty] | 16 | 1.2 | 0.022
16 | 0.04 | 26 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.09 | [10 empty] | 16 | 1.4 | 0.022
16 | 0.06 | 28 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.11 | [10 empty] | 16 | 1.6 | 0.022
16 | 0.08 | 34 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.13 | [10 empty] | 16 | 1.8 | 0.022
16 | 0.08 | 38 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.15 | [10 empty] | 16 | 1.8 | 0.022
16 | 0.1 | 45 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.17 | [10 empty] | 16 | 2 | 0.022
16 | 0.12 | 50 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.19 | [10 empty] | 16 | 2.2 | 0.022
16 | 0.14 | 55 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.21 | [10 empty] | 16 | 2.4 | 0.022
16 | 0.16 | 60 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.23 | [10 empty] | 16 | 2.6 | 0.022
16 | 0.17 | 65 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.25 | [10 empty] | 16 | 2.8 | 0.022
16 | 0.19 | 70 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.27 | [10 empty] | 16 | 3 | 0.022
16 | 0.21 | 75 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.29 | [10 empty] | 16 | 3.2 | 0.022
16 | 0.23 | 80 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.31 | [10 empty] | 16 | 3.4 | 0.022
16 | 0.25 | 85 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.33 | [10 empty] | 16 | 3.6 | 0.022
16 | 0.27 | 90 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.35 | [10 empty] | 16 | 3.6 | 0.022
16 | 0.29 | 95 |  | 0.06 | [11 empty] | 60 | 0.055 | 0.4 | [10 empty] | 16 | 3.6 | 0.022
Tipo de regimen :

## Propied_Físicas_Fluido
Propiedades físicas del aire (P = 101,3 kPa)
Tº aire | r (kg m-3) | m (kg m-1 s-1) | Cp (J kg-1 K-1) | K (J s-1 m-1 K-1) | b (K-1)
0 | 1.3 | 1.709e-05 | 1004.8 | 0.02415 | 0.00366
10 | 1.2566 | 1.7595e-05 | 1004 | 0.024875 | 0.00353
20 | 1.21 | 1.81e-05 | 1003.2 | 0.0256 | 0.00341
30 | 1.164 | 1.86e-05 | 1002.4 | 0.02632 | 0.0033
40 | 1.1188 | 1.911e-05 | 1001.6 | 0.02705 | 0.00313
Propiedades físicas del agua (P = 101,3 kPa)
Tº agua | r (kg m-3) | m (kg m-1 s-1) | Cp (J kg-1 K-1) | K (J s-1 m-1 K-1) | b (K-1)
0 | 999.8 | 0.001794 | 4193.2 | 0.57 | -
20 | 998.2 | 0.001009 | 4180 | 0.59 | 0.0034111
40 | 992.2 | 0.000654 | 4166.8 | 0.61 | 0.0031933
60 | 983.2 | 0.00047 | 4153.6 | 0.63 | 0.0030016
80 | 971.8 | 0.000377 | 4140.4 | 0.65 | 0.0028316

## Figuras
Convección libre (velocida máxima aire 0,3 m s-1) |  | Convección forzada | Convección forzada
0.0035638