## Diseño A
Diseño de paneles evaporantes ("cooling pad")
Cálculo de la tasa máxima de evaporación del panel
Valores horarios de condiciones típicas un día de verano
|  |  | Aire infiltrado en el invernadero por defectos de estanqueidad | [8 empty] | aire a la salida del "cooling" | [5 empty] | aire a la salida del "cooling" | [6 empty] | mezcla aire infiltrado (1) y aire frío (2) | [5 empty] | mezcla aire infiltrado (1) y aire frío (2) | [5 empty] | mezcla aire infiltrado (1) y aire frío (2) | [5 empty] | Salida invernadero |  |  |  |  | Salida invernadero |  |  | Salida invernadero |  |  |  | Salida invernadero
|  | Datos entrada : |  | Estado 1 |  |  | Estado 1 |  |  | Estado 1 |  |  | Estado 2 |  | Estado 2 |  | Estado 2 |  | Estado 2 |  | Estado 2 |  |  |  |  | Estado 3 |  |  | Estado 3 |  |  |  |  | Estado 3 |  | Estado 3 |  | Estado 3 |  | Estado 3 |  |  | Estado 4 |  | Estado 4 |  |  | Estado 4 | Estado 4 |  | Estado 4 |  | Estado 4 |  | Estado 4 |  | Estado 4
| Temperatura | Humedad | Caudal de | (1a) tensión | (1b) tensión | Densidad | (1c) Humed. | Calor latente | (1d) Entalpia | (1e) Caudal aire | Caudal aire | Densidad | (2a) Caudal | Temperatura | (2b) Temp. | Calor | Tension vapor | (2c) tensión | tension vapor | (2d) Humed. | (2e) Humed. | (2f) Entalpia | (2g) cambio Dq | (2h) Tasa evapor. | (3a) Caudal | (3b) Humed. | (3c) Entalpia | Calor | (3d) Temperat. | tension vapor | Temperatura | Tension vapor | Tensión | (3e) Humed. | Densidad | Déficit de | Velocidad | Carga solar | Carga solar | Radiacion neta | Radiacion neta | términos para calcular la evapotranspiración |  |  |  |  | evapotranspir. | Calor latente (4a) | (4b) Calor | (4c) incremento | (4d) Temperat. | Calor latente | (4e) Incremento | (4f) Humedad | (4g) Entalpia | Densidad | tensión | tension vapor | (4h) Humed.
| seca | relativa | aire | vap. saturante | vap. actual | air húmedo | absoluta real | Vaporización | total | infiltrado | panel evap. | air húmedo | másico panel | húmeda | seca | laten. Vapori. | saturante a Th | actual o real | saturante | relativa | absoluta real | total | al pasar el panel | panel | másico mezcla | absoluta real | total | laten. Vapori. | seca aire | saturante | humeda | saturante a Th | actual o real | relativa | air húmedo | saturación | aire interior | invernadero | invernadero | invernadero | invernadero | Pendiente curva saturación | Constante psicrométrica | Denominador | Término radiante | Término advectivo | Potencial | Fv,sv= | sensible | Temp | seca | vaporización | Humedad abso, | absoluta real | total | air húmedo | actual o real | saturante | relativa | Notas cálculo densidad aire húmedo
Casos | T1 (ºC) | HR1 (%) | D1 (m3 s-1) | e*s (T1) (kPa) | e1 (kPa) | r1 (kg m-3) | q1 (g kg-1) | l1 (kJ kg-1) | Et1 (kJ kg-1) | m1 (kg s-1) | D2 (m3 s-1) | r2 (kg m-3) | m2 (kg s-1) | Th 2 (ºC) | T2 (ºC) | l2 (kJ kg-1) | e*s (Th) (kPa) | e2 (kPa) | e*s (T2) (kPa) | HR2 (%) | q2 (g kg-1) | Et2 (kJ kg-1) | Dq (g kg-1) | E (g s-1) | m3 (kg s-1) | q3 (g kg-1) | Et3 (kJ kg-1) | l3 (kJ kg-1) | T3 (ºC) | e*3 (T3) (kPa) | Th 3 (ºC) | e*3 (Th) (kPa) | e3 (kPa) | HR3 (%) | r3 (kg m-3) | D3 kPa) | u3 (m s-1) | G (W m-2) | xG (MJ m-2 h-1) | Rn (MJ m-2 h-1) | Rn (KJ m-2 s-1) | d | g | d+g(1+0,34 us) | A Rn | B Ds | ETo (kg m-2 h-1) | Kc l (ETo/3600) (kJ m-2 s1) | Fc (KJ m-2 s1) | DT (ºC) | T4 (ºC) | l (kJ kg-1) | Dq (g kg-1) | q4 (g kg-1) | Et4 (kJ kg-1) | r4 (kg m-3) | e4 (kPa) | e*s (T4) (kPa) | HR4 (%) | Pat = 101325 Pa (presión at. nivel mar)
1 | 28 | 35 | 2 |  |  | 1.1882 |  |  |  |  | 30 | 1.2 |  | 13.0753 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 640 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  | R = 287,055 Pa m3 kg-1 K-1 (Cte. Gases Perf.)
2 | 30 | 35 | 2 |  |  | 1.1802 |  |  |  |  | 30 | 1.19 |  | 14.4336 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 640 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  | Maire/Magua= 28,9645/18,01534 = 1,6078
3 | 32 | 35 | 2 |  |  | 1.1724 |  |  |  |  | 30 | 1.18 |  | 15.8089 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 640 | [17 empty] | 1.293
4 | 34 | 35 | 2 |  |  | 1.1647 |  |  |  |  | 30 | 1.17 |  | 17.2043 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 640 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  | R = 0.0083144 KPa m3 mol-1 K-1 (Cte. Gases Perf.)
5 | 36 | 35 | 2 |  |  | 1.157 |  |  |  |  | 30 | 1.16 |  | 18.6229 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 640 | [17 empty] | 1.293
6 | 38 | 35 | 2 |  |  | 1.1495 |  |  |  |  | 30 | 1.15 |  | 20.0677 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 640 | [17 empty] | 1.293 | [5 empty] | PM aire = 0,0289645 kg/mol
7 | 40 | 35 | 2 |  |  | 1.1421 |  |  |  |  | 30 | 1.13 |  | 21.5418 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 640 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  |  | R = | 0.28705 | kPa m3 kg-1 K-1
| Volumen invernadero 3000 m3 | [9 empty] | Volumen invernadero 3000 m3 | [49 empty] | R = 287,055 Pa m3 kg-1 K-1
| Tasa de renovación fugas, z (h-1) |  | Z= | 2.4 | [6 empty] | Tasa de ventilación, z (h-1) |  | Z= | 36 | [47 empty] | 1J equivale a 1Pa x m3
| Normativa europea: invernadero estanco | [9 empty] | ver recomendación ASAE para tasa de renovación | [49 empty] | 1J equivale a 1Pa x m3
cuando z = 1 h-1 para una velocidad | [9 empty] | Valor máximo de z entre 50-60 h-1
de viento de 4 m s-1

## Elección caudal aire
Diseño de paneles evaporantes ("cooling pad")
Elección del caudal de aire a través del panel
Valores horarios de condiciones típicas un día de verano
|  |  | Aire infiltrado en el invernadero por defectos de estanqueidad | [8 empty] | aire a la salida del "cooling" | [5 empty] | aire a la salida del "cooling" | [6 empty] | mezcla aire infiltrado (1) y aire frío (2) | [5 empty] | mezcla aire infiltrado (1) y aire frío (2) | [5 empty] | mezcla aire infiltrado (1) y aire frío (2) | [5 empty] | Salida invernadero |  |  |  |  | Salida invernadero |  |  | Salida invernadero |  |  |  | Salida invernadero
|  | Datos entrada : |  | Estado 1 |  |  | Estado 1 |  |  | Estado 1 |  |  | Estado 2 |  | Estado 2 |  | Estado 2 |  | Estado 2 |  | Estado 2 |  |  |  |  | Estado 3 |  |  | Estado 3 |  |  |  |  | Estado 3 |  | Estado 3 |  | Estado 3 |  | Estado 3 |  |  | Estado 4 |  | Estado 4 |  |  | Estado 4 | Estado 4 |  | Estado 4 |  | Estado 4 |  | Estado 4 |  | Estado 4
| Temperatura | Humedad | Caudal de | (1a) tensión | (1b) tensión | Densidad | (1c) Humed. | Calor latente | (1d) Entalpia | (1e) Caudal aire | Caudal aire | Densidad | (2a) Caudal | Temperatura | (2b) Temp. | Calor | Tension vapor | (2c) tensión | tension vapor | (2d) Humed. | (2e) Humed. | (2f) Entalpia | (2g) cambio Dq | (2h) Tasa evapor. | (3a) Caudal | (3b) Humed. | (3c) Entalpia | Calor | (3d) Temperat. | tension vapor | Temperatura | Tension vapor | Tensión | (3e) Humed. | Densidad | Déficit de | Velocidad | Carga solar | Carga solar | Radiacion neta | Radiacion neta | términos para calcular la evapotranspiración |  |  |  |  | evapotranspir. | Calor latente (4a) | (4b) Calor | (4c) incremento | (4d) Temperat. | Calor latente | (4e) Incremento | (4f) Humedad | (4g) Entalpia | Densidad | tensión | tension vapor | (4h) Humed.
| seca | relativa | aire | vap. saturante | vap. actual | air húmedo | absoluta real | Vaporización | total | infiltrado | panel evap. | air húmedo | másico panel | húmeda | seca | laten. Vapori. | saturante a Th | actual o real | saturante | relativa | absoluta real | total | al pasar el panel | panel | másico mezcla | absoluta real | total | laten. Vapori. | seca aire | saturante | humeda | saturante a Th | actual o real | relativa | air húmedo | saturación | aire interior | invernadero | invernadero | invernadero | invernadero | Pendiente curva saturación | Constante psicrométrica | Denominador | Término radiante | Término advectivo | Potencial | Fv,sv= | sensible | Temp | seca | vaporización | Humedad abso, | absoluta real | total | air húmedo | actual o real | saturante | relativa | Notas cálculo densidad aire húmedo
Casos | T1 (ºC) | HR1 (%) | D1 (m3 s-1) | e*s (T1) (kPa) | e1 (kPa) | r1 (kg m-3) | q1 (g kg-1) | l1 (kJ kg-1) | Et1 (kJ kg-1) | m1 (kg s-1) | D2 (m3 s-1) | r2 (kg m-3) | m2 (kg s-1) | Th 2 (ºC) | T2 (ºC) | l2 (kJ kg-1) | e*s (Th) (kPa) | e2 (kPa) | e*s (T2) (kPa) | HR2 (%) | q2 (g kg-1) | Et2 (kJ kg-1) | Dq (g kg-1) | E (g s-1) | m3 (kg s-1) | q3 (g kg-1) | Et3 (kJ kg-1) | l3 (kJ kg-1) | T3 (ºC) | e*3 (T3) (kPa) | Th 3 (ºC) | e*3 (Th) (kPa) | e3 (kPa) | HR3 (%) | r3 (kg m-3) | D3 kPa) | u3 (m s-1) | G (W m-2) | xG (MJ m-2 h-1) | Rn (MJ m-2 h-1) | Rn (KJ m-2 s-1) | d | g | d+g(1+0,34 us) | A Rn | B Ds | ETo (kg m-2 h-1) | Kc l (ETo/3600) (kJ m-2 s1) | Fc (KJ m-2 s1) | DT (ºC) | T4 (ºC) | l (kJ kg-1) | Dq (g kg-1) | q4 (g kg-1) | Et4 (kJ kg-1) | r4 (kg m-3) | e4 (kPa) | e*s (T4) (kPa) | HR4 (%) | Pat = 101325 Pa (presión at. nivel mar)
1 | 38 | 25 | 2 |  |  | 1.1882 |  |  |  |  | 25 | 1.2 |  | 20.0677 | [13 empty] | 2451.0546 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 640 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  | R = 287,055 Pa m3 kg-1 K-1 (Cte. Gases Perf.)
2 | 38 | 25 | 2 |  |  | 1.1802 |  |  |  |  | 35 | 1.19 |  | 20.0677 | [13 empty] | 2446.4378 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 640 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  | Maire/Magua= 28,9645/18,01534 = 1,6078
3 | 38 | 25 | 2 |  |  | 1.1724 |  |  |  |  | 45 | 1.18 |  | 20.0677 | [13 empty] | 2443.073 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 640 | [17 empty] | 1.293
4 | 38 | 25 | 2 |  |  | 1.1647 |  |  |  |  | 55 | 1.17 |  | 20.0677 | [13 empty] | 2440.3145 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 640 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  | R = 0.0083144 KPa m3 mol-1 K-1 (Cte. Gases Perf.)
5 | 38 | 25 | 2 |  |  | 1.157 |  |  |  |  | 65 | 1.16 |  | 20.0677 | [13 empty] | 2434.3135 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 640 | [17 empty] | 1.293
6 | 38 | 25 | 2 |  |  | 1.1495 |  |  |  |  | 75 | 1.15 |  | 20.0677 | [13 empty] | 2431.2871 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 640 | [17 empty] | 1.293 | [5 empty] | PM aire = 0,0289645 kg/mol
7 | 38 | 25 | 2 |  |  | 1.1421 |  |  |  |  | 85 | 1.13 |  | 20.0677 | [13 empty] | 2426.8373 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 640 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  |  | R = | 0.28705 | kPa m3 kg-1 K-1
7 | 38 | 25 | 2 |  |  | 1.1421 |  |  |  |  | 95 | 1.13 |  | 20.0677 | [13 empty] | 2426.8373 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 640 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  |  | R = | 0.28705 | kPa m3 kg-1 K-1
[14 empty] | Kc=0,8 |  | Kc=0,4 | [31 empty] | Kc = 0.4 | [12 empty] | R = 287,055 Pa m3 kg-1 K-1
[11 empty] | D2 (m3 s-1) | D2 (m3 h-1) | Z (h-1) | DT3-4 (Kc=0,8) | Dq3-4 (Kc=0,8) | DT3-4 (Kc=0,4) | Dq3-4 (Kc=0,4) | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1.293 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1J equivale a 1Pa x m3
[5 empty] | 2.4 | [5 empty] | 25 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1.293 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1J equivale a 1Pa x m3
[11 empty] | 35 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1.293 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 45 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1.293 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 55 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1.293 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 65 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1.293 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 75 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1.293 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 85 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1.293 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 95 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [30 empty] | Kc = 0.8

## Diseño B (Kc=0,8)
Diseño de paneles evaporantes ("cooling pad")
Cálculo de la tasa máxima de evaporación del panel, Kc=0,8
|  | Valores horarios de condiciones típicas un día de verano | [45 empty] | kc = 0,8
|  |  | Aire infiltrado en el invernadero por defectos de estanqueidad | [8 empty] | aire a la salida del "cooling" | [5 empty] | aire a la salida del "cooling" | [6 empty] | mezcla aire infiltrado (1) y aire frío (2) | [5 empty] | mezcla aire infiltrado (1) y aire frío (2) | [5 empty] | mezcla aire infiltrado (1) y aire frío (2) | [5 empty] | Salida invernadero |  |  |  |  | Salida invernadero |  |  | Salida invernadero |  |  |  | Salida invernadero
|  | Datos entrada : |  | Estado 1 |  |  | Estado 1 |  |  | Estado 1 |  |  | Estado 2 |  | Estado 2 |  | Estado 2 |  | Estado 2 |  | Estado 2 |  |  |  |  | Estado 3 |  |  | Estado 3 |  |  |  |  | Estado 3 |  | Estado 3 |  | Estado 3 |  |  |  |  | Estado 4 |  | Estado 4 |  |  | Estado 4 | Estado 4 |  | Estado 4 |  | Estado 4 |  | Estado 4 |  | Estado 4
| Temperatura | Humedad | Caudal de | (1a) tensión | (1b) tensión | Densidad | (1c) Humed. | Calor latente | (1d) Entalpia | (1e) Caudal aire | Caudal aire | Densidad | (2a) Caudal | Temperatura | (2b) Temp. | Calor | Tension vapor | (2c) tensión | tension vapor | (2d) Humed. | (2e) Humed. | (2f) Entalpia | (2g) cambio Dq | (2h) Tasa evapor. | (3a) Caudal | (3b) Humed. | (3c) Entalpia | Calor | (3d) Temperat. | tension vapor | Temperatura | Tension vapor | Tensión | (3e) Humed. | Densidad | Déficit de | Velocidad | Carga solar | Carga solar | Radiacion neta | Radiacion neta | términos para calcular la evapotranspiración |  |  |  |  | evapotranspir. | Calor latente (3a) | (3b) Calor | (4c) incremento | (4d) Temperat. | Calor latente | (4e) Incremento | (4f) Humedad | (4g) Entalpia | Densidad | tensión | tension vapor | (4h) Humed.
15 de julio | seca | relativa | aire | vap. saturante | vap. actual | air húmedo | absoluta real | Vaporización | total | infiltrado | panel evap. | air húmedo | másico panel | húmeda | seca | laten. Vapori. | saturante a Th | actual o real | saturante | relativa | absoluta real | total | al pasar el panel | panel | másico mezcla | absoluta real | total | laten. Vapori. | seca aire | saturante | humeda | saturante a Th | actual o real | relativa | air húmedo | saturación | aire interior | invernadero | invernadero | invernadero | invernadero | Pendiente curva saturación | Constante psicrométrica | Denominador | Término radiante | Término advectivo | Potencial | Fv,sv= | sensible | Temp | seca | vaporización | Humedad abso, | absoluta real | total | air húmedo | actual o real | saturante | relativa | Notas cálculo densidad aire húmedo
hora | T1 (ºC) | HR1 (%) | D1 (m3 s-1) | e*s (T1) (kPa) | e1 (kPa) | r1 (kg m-3) | q1 (g kg-1) | l1 (kJ kg-1) | Et1 (kJ kg-1) | m1 (kg s-1) | D2 (m3 s-1) | r2 (kg m-3) | m2 (kg s-1) | Th 2 (ºC) | T2 (ºC) | l2 (kJ kg-1) | e*s (Th) (kPa) | e2 (kPa) | e*s (T2) (kPa) | HR2 (%) | q2 (g kg-1) | Et2 (kJ kg-1) | Dq (g kg-1) | E (g s-1) | m3 (kg s-1) | q3 (g kg-1) | Et3 (kJ kg-1) | l3 (kJ kg-1) | T3 (ºC) | e*3 (T3) (kPa) | Th 3 (ºC) | e*3 (Th) (kPa) | e3 (kPa) | HR3 (%) | r3 (kg m-3) | D3 kPa) | u3 (m s-1) | G (W m-2) | xG (MJ m-2 h-1) | Rn (MJ m-2 h-1) | Rn (KJ m-2 s-1) | d (kPa K-1) | g (kPa K-1) | d+g(1+0,34 us) | A Rn | B Ds | ET0 (kg m-2 h-1) | Kc l (ETo/3600) (kJ m-2 s1) | Fc (KJ m-2 s1) | DT (ºC) | T4 (ºC) | l (kJ kg-1) | Dq (g kg-1) | q4 (g kg-1) | Et4 (kJ kg-1) | r4 (kg m-3) | e4 (kPa) | e*s (T4) (kPa) | HR4 (%) | Pat = 101325 Pa (presión at. nivel mar)
8 | 32.5 | 45.2 | 2 |  |  | 1.146 |  |  |  |  | 30 | 1.1703 |  | 16.1557 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 400 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  | R = 287,055 Pa m3 kg-1 K-1 (Cte. Gases Perf.)
9 | 33.372 | 42.7762 | 2 |  |  | 1.1428 |  |  |  |  | 30 | 1.1684 |  | 16.7638 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 488.73 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  | Maire/Magua= 28,9645/18,01534 = 1,6078
10 | 35.1 | 38.6809 | 2 |  |  | 1.1364 |  |  |  |  | 30 | 1.164 |  | 17.9815 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 574.53 | [17 empty] | 1.293
11 | 36.612 | 35.2746 | 2 |  |  | 1.131 |  |  |  |  | 30 | 1.1601 |  | 19.0621 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 628.584 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  | R = 0.0083144 KPa m3 mol-1 K-1 (Cte. Gases Perf.)
12 | 37.6164 | 32.025 | 2 |  |  | 1.1277 |  |  |  |  | 30 | 1.1579 |  | 19.7884 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 644.952 | [17 empty] | 1.293
13 | 38.232 | 30.0907 | 2 |  |  | 1.1257 |  |  |  |  | 30 | 1.1568 |  | 20.2371 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 621.852 | [17 empty] | 1.293 | [5 empty] | PM aire = 0,0289645 kg/mol
14 | 38.016 | 29.5485 | 2 |  |  | 1.1267 |  |  |  |  | 30 | 1.158 |  | 20.0793 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 561.858 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  |  | R = | 0.28705 | kPa m3 kg-1 K-1
15 | 36.504 | 30.1367 | 2 |  |  | 1.1327 |  |  |  |  | 30 | 1.1634 |  | 18.9844 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 471.438 | [17 empty] | 1.293
16 | 34.0416 | 33.9672 | 2 |  |  | 1.1419 |  |  |  |  | 30 | 1.1705 |  | 17.2336 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 359.898 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  |  | R = 287,055 Pa m3 kg-1 K-1
17 | 31.2832 | 39 | 2 |  |  | 1.1566 |  |  |  |  | 30 | 1.1819 |  | 15.3138 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 |  |  |  | 1.293 |  | 0.5 | 237.996 | [17 empty] | 1.293 | [5 empty] | 1J equivale a 1Pa x m3
1J equivale a 1Pa x m3
[24 empty] | 0 | L día-1
[24 empty] | 0 | L m-2 día-1

## Diseño B (Kc=0,4)
Diseño de paneles evaporantes ("cooling pad")
Cálculo de la tasa máxima de evaporación del panel, Kc = 0,4
|  | Valores horarios de condiciones típicas un día de verano | [45 empty] | kc = 0,4
|  |  | Aire infiltrado en el invernadero por defectos de estanqueidad | [8 empty] | aire a la salida del "cooling" | [5 empty] | aire a la salida del "cooling" | [6 empty] | mezcla aire infiltrado (1) y aire frío (2) | [5 empty] | mezcla aire infiltrado (1) y aire frío (2) | [5 empty] | mezcla aire infiltrado (1) y aire frío (2) | [5 empty] | Salida invernadero |  |  |  |  | Salida invernadero |  |  | Salida invernadero |  |  |  | Salida invernadero
|  | Datos entrada : |  | Estado 1 |  |  | Estado 1 |  |  | Estado 1 |  |  | Estado 2 |  | Estado 2 |  | Estado 2 |  | Estado 2 |  | Estado 2 |  |  |  |  | Estado 3 |  |  | Estado 3 |  |  |  |  | Estado 3 |  | Estado 3 |  | Estado 3 |  |  |  |  | Estado 4 |  | Estado 4 |  |  | Estado 4 | Estado 4 |  | Estado 4 |  | Estado 4 |  | Estado 4 |  | Estado 4
| Temperatura | Humedad | Caudal de | (1a) tensión | (1b) tensión | Densidad | (1c) Humed. | Calor latente | (1d) Entalpia | (1e) Caudal aire | Caudal aire | Densidad | (2a) Caudal | Temperatura | (2b) Temp. | Calor | Tension vapor | (2c) tensión | tension vapor | (2d) Humed. | (2e) Humed. | (2f) Entalpia | (2g) cambio Dq | (2h) Tasa evapor. | (3a) Caudal | (3b) Humed. | (3c) Entalpia | Calor | (3d) Temperat. | tension vapor | Temperatura | Tension vapor | Tensión | (3e) Humed. | Densidad | Déficit de | Velocidad | Carga solar | Carga solar | Radiacion neta | Radiacion neta | términos para calcular la evapotranspiración |  |  |  |  | evapotranspir. | Calor latente (3a) | (3b) Calor | (4c) incremento | (4d) Temperat. | Calor latente | (4e) Incremento | (4f) Humedad | (4g) Entalpia | Densidad | tensión | tension vapor | (4h) Humed.
15 de julio | seca | relativa | aire | vap. saturante | vap. actual | air húmedo | absoluta real | Vaporización | total | infiltrado | panel evap. | air húmedo | másico panel | húmeda | seca | laten. Vapori. | saturante a Th | actual o real | saturante | relativa | absoluta real | total | al pasar el panel | panel | másico mezcla | absoluta real | total | laten. Vapori. | seca aire | saturante | humeda | saturante a Th | actual o real | relativa | air húmedo | saturación | aire interior | invernadero | invernadero | invernadero | invernadero | Pendiente curva saturación | Constante psicrométrica | Denominador | Término radiante | Término advectivo | Potencial | Fv,sv= | sensible | Temp | seca | vaporización | Humedad abso, | absoluta real | total | air húmedo | actual o real | saturante | relativa | Notas cálculo densidad aire húmedo
hora | T1 (ºC) | HR1 (%) | D1 (m3 s-1) | e*s (T1) (kPa) | e1 (kPa) | r1 (kg m-3) | q1 (g kg-1) | l1 (kJ kg-1) | Et1 (kJ kg-1) | m1 (kg s-1) | D2 (m3 s-1) | r2 (kg m-3) | m2 (kg s-1) | Th 2 (ºC) | T2 (ºC) | l2 (kJ kg-1) | e*s (Th) (kPa) | e2 (kPa) | e*s (T2) (kPa) | HR2 (%) | q2 (g kg-1) | Et2 (kJ kg-1) | Dq (g kg-1) | E (g s-1) | m3 (kg s-1) | q3 (g kg-1) | Et3 (kJ kg-1) | l3 (kJ kg-1) | T3 (ºC) | e*3 (T3) (kPa) | Th 3 (ºC) | e*3 (Th) (kPa) | e3 (kPa) | HR3 (%) | r3 (kg m-3) | D3 kPa) | u3 (m s-1) | G (W m-2) | xG (MJ m-2 h-1) | Rn (MJ m-2 h-1) | Rn (KJ m-2 s-1) | d (kPa K-1) | g (kPa K-1) | d+g(1+0,34 us) | A Rn | B Ds | ET0 (kg m-2 h-1) | Kc l (ETo/3600) (kJ m-2 s1) | Fc (KJ m-2 s1) | DT (ºC) | T4 (ºC) | l (kJ kg-1) | Dq (g kg-1) | q4 (g kg-1) | Et4 (kJ kg-1) | r4 (kg m-3) | e4 (kPa) | e*s (T4) (kPa) | HR4 (%) | Pat = 101325 Pa (presión at. nivel mar)
8 | 32.5 | 45.2 | 2 |  |  | 1.146 |  |  |  |  | 30 | 1.1703 |  | 16.1557 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 | [5 empty] | 0.5 | 400 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  | R = 287,055 Pa m3 kg-1 K-1 (Cte. Gases Perf.)
9 | 33.372 | 42.7762 | 2 |  |  | 1.1428 |  |  |  |  | 30 | 1.1684 |  | 16.7638 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 | [5 empty] | 0.5 | 488.73 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  | Maire/Magua= 28,9645/18,01534 = 1,6078
10 | 35.1 | 38.6809 | 2 |  |  | 1.1364 |  |  |  |  | 30 | 1.164 |  | 17.9815 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 | [5 empty] | 0.5 | 574.53 | [17 empty] | 1.293
11 | 36.612 | 35.2746 | 2 |  |  | 1.131 |  |  |  |  | 30 | 1.1601 |  | 19.0621 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 | [5 empty] | 0.5 | 628.584 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  | R = 0.0083144 KPa m3 mol-1 K-1 (Cte. Gases Perf.)
12 | 37.6164 | 32.025 | 2 |  |  | 1.1277 |  |  |  |  | 30 | 1.1579 |  | 19.7884 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 | [5 empty] | 0.5 | 644.952 | [17 empty] | 1.293
13 | 38.232 | 30.0907 | 2 |  |  | 1.1257 |  |  |  |  | 30 | 1.1568 |  | 20.2371 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 | [5 empty] | 0.5 | 621.852 | [17 empty] | 1.293 | [5 empty] | PM aire = 0,0289645 kg/mol
14 | 38.016 | 29.5485 | 2 |  |  | 1.1267 |  |  |  |  | 30 | 1.158 |  | 20.0793 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 | [5 empty] | 0.5 | 561.858 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  |  | R = | 0.28705 | kPa m3 kg-1 K-1
15 | 36.504 | 30.1367 | 2 |  |  | 1.1327 |  |  |  |  | 30 | 1.1634 |  | 18.9844 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 | [5 empty] | 0.5 | 471.438 | [17 empty] | 1.293
16 | 34.0416 | 33.9672 | 2 |  |  | 1.1419 |  |  |  |  | 30 | 1.1705 |  | 17.2336 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 | [5 empty] | 0.5 | 359.898 | [17 empty] | 1.293 |  |  |  |  | R = 287,055 Pa m3 kg-1 K-1
17 | 31.2832 | 39 | 2 |  |  | 1.1566 |  |  |  |  | 30 | 1.1819 |  | 15.3138 | [13 empty] | 0 |  |  | -5.864 | [5 empty] | 0.5 | 237.996 | [17 empty] | 1.293 | 0 | 0.6107 | 0 |  |  | 1J equivale a 1Pa x m3
1J equivale a 1Pa x m3
[24 empty] | 0 | L día-1
[24 empty] | 0 | L m-2 día-1